## BP SEJARAH
REALISASI BIAYA PEKERJAAN REHAP PIPA KUDA KUDA Ø 250 MM STEEL
LOKASI : JL. JAWA < JL. HM. YAMIN
No | Uraian Pekerjaan | Ukuran | Volume | Satuan | Analisa | Harga Satuan | Jumlah Harga
|  | Ø |  |  |  | ( Rp ) | ( Rp )
I | Material Pengadaan
1 | PCP Pipe | 90 mm | 6 | M | Tabel | - | Stok Gudang
2 | Valve Cover | A | 2 | Bh | Tabel | - | Stok Gudang
3 | Flange Gate Valve | 150 mm | 2 | Bh | Tabel | - | Stok Gudang
4 | Collar | 160 mm | 1 | Bh | Tabel | - | Stok Gudang
5 | Collar | 80 mm | 1 | Bh | Tabel | - | Stok Gudang
6 | All Socket Reducer PVC | 160 x 110 mm | 1 | Bh | Tabel | - | Stok Gudang
7 | Solvent Cemen | - | 3 | Kg | Tabel | - | Stok Gudang
8 | Flange Socket PVC | 160 mm | 6 | Bh | Tabel | - | Stok Gudang
9 | Rubber Packing | 3 mm | 1 | M | Tabel | - | Stok Gudang
10 | Bolt & Nut | 5/8 x 3" | 4 | Bh | Tabel | - | Stok Gudang
11 | PCP Pipe | 160 mm | 9 | M | Tabel | - | Stok Gudang
12 | Elbow PVC | 160 mm | 6 | Bh | Tabel | - | Stok Gudang
13 | Pipa Steel SCH 20 | 250 mm | 15 | M | Tabel | 889151 | 13337265
14 | Bend Steel | 250 mm x 90° | 1 | Bh | Hitung | 2595928.5 | 2595928.5
15 | Bend Steel | 250 mm x 45 ° | 4 | Bh | Hitung | 2329183.2 | 9316732.8
16 | Collar | 250 x 285 mm | 3 | Bh | Tabel | 4646385 | 13939155
17 | Tee Steel | 250 x 250 mm | 2 | Bh | Hitung | 3205047.625 | 6410095.25
18 | Tee Steel | 250 x 160 mm | 2 | Bh | Hitung | 3112953.825 | 6225907.65
19 | Tee Steel | 250 x 90 mm | 1 | Bh | Hitung | 3062877.025 | 3062877.025
20 | Reducer Steel | 250 x 160 mm | 1 | Bh | Hitung | 2263860.93 | 2263860.93
21 | Flange Spigot Steel | 160 mm | 2 | Bh | Hitung | 938011.56 | 1876023.12
22 | Flange Spigot Steel | 90 mm | 1 | Bh | Hitung | 589706.94 | 589706.94
23 | Send Bag | - | 150 | Bh | LS | 5000 | 750000
24 | Bolt & Nut | 5/8 x 4" | 48 | Bh | Tabel | 5178 | 248544
[6 empty] | Jumlah I | 60616096.215
II | Biaya Pekerjaan Rehab dan Perbaikan
1 | Potong. pipa steel (6x) | 250 mm | 4.71 | M' | Tabel | 70725 | 333114.75
2 | Pengelasan joint pipa steel 16x (MH) | 250 mm | 37.68 | M' | Tabel | 550725 | 20751318
3 | Gerinda finishing | - | - | Ls | Ls | 500000 | 500000
4 | Pengecatan pipa steel (2x) | 250 mm | 23.55 | M | PC 6.10 | 49006 | 1154091.3
5 | Pasang Collar (MH) | 250 mm | 3 | Bh | Tabel | 556900 | 1670700
6 | Pemasangan pipa/ Penyetelan kuda kuda | - | - | Lokasi | Ls | 2500000 | 2500000
7 | Sewa Mobil Crane | - | 12 | Jam | Tabel | 287000 | 3444000
8 | Penerangan 6 titik | - | 12 | Jam | hitung | 76600 | 919200
9 | Upah Galian Tanah Keras | 12 x 4 x 0,8 | 38.4 | M3 | Tabel | 122040 | 4686336
10 | Upah Galian Tanah Biasa | 12 x 4 x 2 | 96 | M3 | Tabel | 113400 | 10886400
11 | Upah Pasang Pipa Steel | 250 mm | 15 | M | Tabel | 228886.8 | 3433302
12 | Upah Pasang Collar 160 mm | 160 mm | 1 | Bh | Tabel | 187200 | 187200
13 | Upah Pasang Collar 90 mm | 80 mm | 1 | Bh | Tabel | 124800 | 124800
14 | Upah Bongkar Collar Lama | 250 mm | 3 | Bh | Tabel | 185633 | 556899
15 | Upah Bongkar Kuda - Kuda Existing | 250 mm | 1 | Lokasi | Ls | 1500000 | 1500000
16 | Timbun Kembali Bekas Galian | 12 x 4 x 2,8 | 134.4 | M3 | Tabel | 30510 | 4100544
17 | Pengecoran Kembali Bekas Galian 1:2:3 | 12x4x0,2 | 9.6 | M3 | PB 6.3.A.1 | 1144303 | 10985308.8
18 | Pembersihan lokasi | - | Ls | Ls | Ls | 250000 | 250000
19 | Mobilisasi material ke lokasi | - | Ls | Ls | Ls | 1000000 | 1000000
20 | Foto dokumentasi | - | Ls | Ls | Ls | 50000 | 50000
[6 empty] | Jumlah II | 69033213.85
[6 empty] | Jumlah I - II | 129649310.065
Terbilang : Seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah- | [5 empty] | PPn 11 % | 14261424.1071
[6 empty] | Grand Total | 143910734.1721
[6 empty] | Dibulatkan | 143910700
Medan, Juli 2022
| Disyahkan Oleh, |  | Diketahui Oleh, |  |  | Dibuat Oleh,
| Nurleli |  | Muhri Fepri Iswanto |  |  | Abdul Hakim Hasibuan
| Kadiv.Perencanaan |  | Kadiv.Transmisi Distribusi |  |  | Kabid Sistem Jaringan Zona I
1 Hari pekerjaan Dewatering
|  |  | hitung | sat |  | harsat | jlh
Sewa Pompa |  |  | 2 | unit | @ | 150000 | 300000
Bahan Bakar |  |  | 10 | liter | @ | 6450 | 64500
Operator |  |  | 1 | org | @ | 150000 | 150000
[6 empty] | Jumlah | 514500
Steaking collar ke pipa/ 1bh
Pipa putih medium Ø 2" t=2.2 mm |  |  | 6 | mˈ | @ | 67140.4 | 402842.4
Kawat baja |  |  | 1 | Glg | @ | 15000 | 15000
Pelaksanaan
Pemotongan pipa 2" (4x) |  |  | 0.7536 | mˈ | @ | 70725 | 53298.36
Kepala tukang |  |  | 0.05 | org | @ | 236000 | 11800
pekerja |  |  | 0.2 | org | @ | 115000 | 23000
mandor |  |  | 0.01 | org | @ | 220000 | 2200
[6 empty] | Jumlah | 508140.76
[6 empty] | Biaya steaking collar | 467986
Breakdown tempa Tee Steel 250 x 250 mm
pelaksanaan
Material |  |  | Vol | Satuan | Harga | Total
Pipa Steel Ø 250 mm |  |  | 0.5 | M | 889151 | 444575.5
Pelaksanaan
Pemotongan pipa Ø 250 mm (3x) |  |  | 2.355 | M | 70725 | 166557.375
Pengelasan pipa Ø 250 mm (6x) (MH) |  |  | 4.71 | M | 550725 | 2593914.75
[5 empty] | dibulatkan | 3205047.625
Breakdown tempa Tee Steel 250 x 160 mm
pelaksanaan
Material |  |  | Vol | Satuan | Harga | Total
Pipa Steel Ø 250 mm |  |  | 0.3 | M | 889151 | 266745.3
Pipa Steel Ø 160 mm |  |  | 0.2 | bh | 428682 | 85736.4
Pelaksanaan
Pemotongan pipa Ø 250 mm (3x) |  |  | 2.355 | M | 70725 | 166557.375
Pengelasan pipa Ø 250 mm (6x) (MH) |  |  | 4.71 | M | 550725 | 2593914.75
[5 empty] | dibulatkan | 3112953.825
Breakdown tempa Tee Steel 250 x 90 mm
pelaksanaan
Material |  |  | Vol | Satuan | Harga | Total
Pipa Steel Ø 250 mm |  |  | 0.3 | M | 889151 | 266745.3
Pipa Steel Ø 90 mm |  |  | 0.2 | bh | 178298 | 35659.6
Pelaksanaan
Pemotongan pipa Ø 250 mm (3x) |  |  | 2.355 | M | 70725 | 166557.375
Pengelasan pipa Ø 250 mm (6x) (MH) |  |  | 4.71 | M | 550725 | 2593914.75
[5 empty] | dibulatkan | 3062877.025
Breakdown pembuatan R. Socket Steel 250x160 mm
material |  |  | Vol | Satuan | Harga | Total
Pipa steel hitam Ø 250 mm t = 6,35 mm |  |  | 0.3 | M | 889151 | 266745.3
Pipa steel hitam Ø 160 mm t = 5,00 mm |  |  | 0.2 | M | 428682 | 85736.4
pelaksanaan
Pemotongan pipa Ø 250mm ( 2 x ) |  |  | 1.57 | M | 70725 | 111038.25
Pemotongan pipa Ø 160 mm (2x) |  |  | 1.0048 | M | 70725 | 71064.48
Pengelasan pipa Ø 250x160 (4x) (MH) |  |  | 3.14 | M | 550725 | 1729276.5
[5 empty] | dibulatkan | 2263860.93
Breakdown tempa Bend Steel 250 mm x 90°
Material |  |  | Vol | Satuan | Harga | Total
Pipa Steel Ø 250 mm |  |  | 0.5 | Mtr | 889151 | 444575.5
Pelaksanaan
Pemotongan Pipa Steel ( 4x ) |  |  | 3.14 | M | 70725 | 222076.5
Pengelasan Pipa ( 2x ) (MH) |  |  | 3.14 | M | 550725 | 1729276.5
Grinda Finishing |  |  | - | Ls | 200000 | 200000
[5 empty] | dibulatkan | 2595928.5
Breakdown tempa Bend Steel 250 mm x 45°
Material |  |  | Vol | Satuan | Harga | Total
Pipa Steel Ø 250 mm |  |  | 0.2 | Mtr | 889151 | 177830.2
Pelaksanaan
Pemotongan Pipa Steel ( 4x ) |  |  | 3.14 | M | 70725 | 222076.5
Pengelasan Pipa ( 2 x ) (MH) |  |  | 3.14 | M | 550725 | 1729276.5
Grinda Finishing |  |  | - | Ls | 200000 | 200000
[5 empty] | dibulatkan | 2329183.2
Breakdown tempa flange spigot 160 mm ( 30 cm )
pelaksanaan
Material |  |  | Vol | Satuan | Harga | Total
Pipa Steel Sch 20 Ø 160 mm |  |  | 0.3 | Mtr | 428682 | 128604.6
Flange Steel Ø 160 mm |  |  | 1 | bh | 184974 | 184974
Pelaksanaan
Pemotongan pipa Ø 160 mm (2x) |  |  | 1.0048 | M | 70725 | 71064.48
Pengelasan flange Ø 160 mm (2x) (MH) |  |  | 1.0048 | M | 550725 | 553368.48
[5 empty] | dibulatkan | 938011.56
Breakdown tempa flange spigot 90 mm ( 30 cm )
pelaksanaan
Material |  |  | Vol | Satuan | Harga | Total
Pipa Steel Sch 20 Ø 90 mm |  |  | 0.3 | Mtr | 178298 | 53489.4
Flange Steel Ø 90 mm |  |  | 1 | bh | 184974 | 184974
Pelaksanaan
Pemotongan pipa Ø 90 mm (2x) |  |  | 0.5652 | M | 70725 | 39973.77
Pengelasan flange Ø 90 mm (2x) (MH) |  |  | 0.5652 | M | 550725 | 311269.77
[5 empty] | dibulatkan | 589706.94
REALISASI BIAYA PEKERJAAN PERBAIKAN PIPA TRANSMISI BOCOR Ø300 MM DAN PENGGANTIAN VALVE PENYEKAT
LOKASI : JL. GAPERTA CABANG DISKI
No | Uraian Pekerjaan | Ukuran | Volume | Satuan | Analisa | Harga Satuan | Sub Total
|  | Ø |  |  |  | ( Rp ) | ( Rp )
I | PEKERJAAN PENGGANTIAN FLANGE GATE VALVE 300 MM
Material
1 | Flange Gate Valve Jhonson | 300 mm | 1 | Bh | Hitung | 53449000 | 53449000 | Breakdown tempa Flange Spigot Steel 300 mm
2 | Collar | 300 x 335 mm | 1 | Bh | Tabel | 5583630 | 5583630
3 | Rubber Packing | 5 mm | 2 | M | Tabel | 247639 | 495278 | Material |  |  | Vol | Satuan | Harga | Total
4 | Bolt + Nut/Ring | 3/4 x 4 inch | 52 | Bh | Tabel | 6605 | 343460 | Pipa Steel Ø 300 mm |  |  | 0.6 | Mtr | 1697461 | 1018476.6
5 | Flange Spigot (60 cm) | 300 mm | 1 | Bh | Hitung | 4274694.3 | 4274694.3 | Flange Steel Ø 300 mm PN 10 |  |  | 1 | Bh | 1250000 | 1250000
6 | Tempah Spoel Piece (60 cm) | 300 mm | 1 | Bh | Hitung | 6931043.15 | 6931043.15
Pelaksanaan
| Pelaksanaan | [6 empty] | Pemotongan Pipa Steel (MH) |  |  | 1.884 | M | 106087.5 | 199868.85
1 | Galian Lobang Potong Posisi Rigid Pavement 3 (MH) | 300 mm | 1 | Tpt | Tabel | 4549533.15 | 4549533.15 | Pengelasan Pipa (MH) |  |  | 2.826 | M | 550725 | 1556348.85
2 | Potong Pipa Transmisi (MH) | (0.3 x 3,14 x 2) | 1.884 | M | Tabel | 106087.5 | 199868.85 | Grinda Finishing |  |  | - | Ls | 250000 | 250000
3 | Bongkar Flange Gate Valve Lama (MH) | 300 mm | 1 | Bh | Tabel | 558468.75 | 558468.75 | [5 empty] | dibulatkan | 4274694.3
4 | Pasang Flange Gate Valve ( MH ) | 300 mm | 1 | Bh | Tabel | 1116937.5 | 1116937.5
5 | Pasang Collar (MH) | 300 x 335 mm | 1 | Bh | Tabel | 623751.72 | 623751.72 | Breakdown tempa Spoel Piece 400 mm ( 40 cm )
6 | Dewatering (4 Pompa) Malam | - | 12 | Jam | Tabel | 244000 | 2928000 | pelaksanaan
7 | Penerangan 2 Titik Lampu | - | 12 | Jam | Tabel | 38300 | 459600 | Material |  |  | Vol | Satuan | Harga | Total
8 | Shoring Triplek | (5 x 2 x 2sisi) + (1,5 x 2 x 2 sisi) | 26 | M2 | Hitung | 83274 | 2165124 | Pipa Steel Sch 40 Ø 300 mm |  |  | 0.6 | Mtr | 1697461 | 1018476.6
9 | Steking Valve dan Collar | - | 2 | Titik | Hitung | 836860.972 | 1673721.944 | Flange Steel Ø 300 mm PN 10 |  |  | 1 | bh | 1250000 | 1250000
10 | Sewa Crane | - | 22 | Jam | Tabel | 287000 | 6314000 | Flange Steel Ø 300 mm PN 16 |  |  | 1 | bh | 1350000 | 1350000
11 | Timbun Menggunakan Batu Splyt 5-10 cm | (5 x 1,5 x 1) | 7.5 | M3 | Tabel | 368000 | 2760000
12 | Timbun Menggunakan Sirtu | (5 x 1,5 x 0,7) | 5.25 | M3 | Tabel | 230000 | 1207500 | Pelaksanaan
13 | Pengecoran Beton Rigid Bertulang | (5 x 1,5 x 0,3) | 2.25 | M3 | PB 6.23 A | 6482505 | 14585636.25 | Pemotongan pipa Ø 300 mm (2x) |  |  | 1.884 | M | 106087.5 | 199868.85
[6 empty] | Total | 110219247.614 | Pengelasan flange Ø 300 mm (3x) |  |  | 5.652 | M | 550725 | 3112697.7
[13 empty] | dibulatkan | 6931043.15
II | PEKERJAAN PERBAIKAN PIPA TRANSMISI BOCOR
Material
1 | Repair Clamp | 300 mm | 1 | Bh | Tabel | Stok Gudang | Stok Gudang | Steaking collar ke pipa/ 1bh
2 | Rubber Packing | 5 mm | 2 | M | Tabel | 247639 | 495278 | Pipa putih medium Ø 2" t=3 mm |  |  | 6 | mˈ | @ | 121631 | 729786
3 | Bolt + Nut/Ring | 1 x 14 Inch | 8 | Bh | Tabel | 98065 | 784520 | Kawat baja |  |  | 1 | Glg | @ | 15000 | 15000
| Pelaksanaan | [6 empty] | Pelaksanaan
1 | Galian Pipa Transmisi Bocor Rigid Pavement 3 (MH) | 300 mm | 1 | Tpt | Tabel | 4294779.05 | 4294779.05 | Pemotongan pipa 2" (4x) |  |  | 0.77872 | mˈ | @ | 70725 | 55074.972
2 | Trayhole Galian Pipa Bocor (MH) | 300 mm | 5 | Titik | Tabel | 432675 | 2163375 | Kepala tukang |  |  | 0.05 | org | @ | 236000 | 11800
3 | Bongkar Repair Clamp Lama (MH) | 300 mm | 1 | Bh | Tabel | 201555 | 201555 | pekerja |  |  | 0.2 | org | @ | 115000 | 23000
4 | Pasang Repair Clamp (MH) | 300 mm | 1 | Bh | Tabel | 403110 | 403110 | mandor |  |  | 0.01 | org | @ | 220000 | 2200
5 | Pasang Spoel Piece | 300 mm | 1 | Bh | Ls | 1500000 | 1500000 | [6 empty] | Jumlah | 836860.972
6 | Steaking Pipa | - | 2 | Titik | Hitung | 836860.972 | 1673721.944 | [6 empty] | Biaya steaking | 836860.972
7 | Dewatering (4 Pompa) Siang | - | 12 | Jam | Tabel | 188000 | 2256000
8 | Dewatering (4 Pompa) Malam | - | 10 | Jam | Tabel | 244000 | 2440000
9 | Penerangan 2 Titik Lampu | - | 10 | Jam | Tabel | 38300 | 383000
10 | Mobilitas Material 1 Cabang | - | 1 | Lokasi | Ls | 265000 | 265000
11 | Timbun Menggunakan Batu Splyt 5-10 cm | (2 x 1,5 x 1) | 3 | M3 | Tabel | 368000 | 1104000
12 | Timbun Menggunakan Sirtu | (2 x 1,5 x 0,7) | 2.1 | M3 | Tabel | 230000 | 483000
13 | Pengecoran Beton Rigid Bertulang | (2 x 1,5 x 0,3) | 0.9 | M3 | PB 6.23 A | 6482505 | 5834254.5
[6 empty] | Total | 24281593.494
[5 empty] | Grand Total |  | 134500841.108
Terbilang : Seratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah,- |  |  |  |  | Ppn 11 % |  | 14795092.5219
[5 empty] | TOTAL |  | 149295933.6299
[5 empty] | DIBULATKAN |  | 149295900
Medan, Agustus 2022
Disyahkan Oleh, |  | Disetujui Oleh, |  |  |  | Dibuat Oleh,
Nurleli |  | Muhri fepri Iswanto |  |  |  | Abdul Hakim Hasibuan
Kadiv.Perencanaan |  | Kadiv.Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid Sistem Jaringan Zona I
REALISASI BIAYA PEKERJAAN PERBAIKAN PIPA TRANSMISI BOCOR Ø300 MM DAN PENGGANTIAN VALVE PENYEKAT
LOKASI : JL. GAPERTA CABANG DISKI
No | Uraian Pekerjaan | Ukuran | Volume | Satuan | Analisa | Harga Satuan | Sub Total
|  | Ø |  |  |  | ( Rp ) | ( Rp )
I | PEKERJAAN PENGGANTIAN FLANGE GATE VALVE 300 MM
Material
1 | Flange Gate Valve Jhonson | 300 mm | 1 | Bh | Hitung | 53449000 | 53449000 | Breakdown tempa Flange Spigot Steel 300 mm
2 | Collar | 300 x 335 mm | 1 | Bh | Tabel | 5583630 | 5583630
3 | Rubber Packing | 5 mm | 2 | M | Tabel | 247639 | 495278 | Material |  |  | Vol | Satuan | Harga | Total
4 | Bolt + Nut/Ring | 3/4 x 4 inch | 52 | Bh | Tabel | 6605 | 343460 | Pipa Steel Ø 300 mm |  |  | 0.6 | Mtr | 1697461 | 1018476.6
5 | Flange Spigot (60 cm) | 300 mm | 1 | Bh | Hitung | 4274694.3 | 4274694.3 | Flange Steel Ø 300 mm PN 10 |  |  | 1 | Bh | 1250000 | 1250000
6 | Tempah Spoel Piece (60 cm) | 300 mm | 1 | Bh | Hitung | 6931043.15 | 6931043.15
Pelaksanaan
| Pelaksanaan | [6 empty] | Pemotongan Pipa Steel (MH) |  |  | 1.884 | M | 106087.5 | 199868.85
1 | Galian Lobang Potong Posisi Rigid Pavement 3 (MH) | 300 mm | 1 | Tpt | Tabel | 4549533.15 | 4549533.15 | Pengelasan Pipa (MH) |  |  | 2.826 | M | 550725 | 1556348.85
2 | Potong Pipa Transmisi (MH) | (0.3 x 3,14 x 2) | 1.884 | M | Tabel | 106087.5 | 199868.85 | Grinda Finishing |  |  | - | Ls | 250000 | 250000
3 | Bongkar Flange Gate Valve Lama (MH) | 300 mm | 1 | Bh | Tabel | 558468.75 | 558468.75 | [5 empty] | dibulatkan | 4274694.3
4 | Pasang Flange Gate Valve ( MH ) | 300 mm | 1 | Bh | Tabel | 1116937.5 | 1116937.5
5 | Pasang Collar (MH) | 300 x 335 mm | 1 | Bh | Tabel | 623751.72 | 623751.72 | Breakdown tempa Spoel Piece 400 mm ( 40 cm )
6 | Dewatering (4 Pompa) Malam | - | 12 | Jam | Tabel | 244000 | 2928000 | pelaksanaan
7 | Penerangan 2 Titik Lampu | - | 12 | Jam | Tabel | 38300 | 459600 | Material |  |  | Vol | Satuan | Harga | Total
8 | Shoring Triplek | (5 x 2 x 2sisi) + (1,5 x 2 x 2 sisi) | 26 | M2 | Hitung | 83274 | 2165124 | Pipa Steel Sch 40 Ø 300 mm |  |  | 0.6 | Mtr | 1697461 | 1018476.6
9 | Steking Valve dan Collar | - | 2 | Titik | Hitung | 836860.972 | 1673721.944 | Flange Steel Ø 300 mm PN 10 |  |  | 1 | bh | 1250000 | 1250000
10 | Sewa Crane | - | 22 | Jam | Tabel | 287000 | 6314000 | Flange Steel Ø 300 mm PN 16 |  |  | 1 | bh | 1350000 | 1350000
11 | Timbun Menggunakan Batu Splyt 5-10 cm | (5 x 1,5 x 1) | 7.5 | M3 | Tabel | 368000 | 2760000
12 | Timbun Menggunakan Sirtu | (5 x 1,5 x 0,7) | 5.25 | M3 | Tabel | 230000 | 1207500 | Pelaksanaan
13 | Pengecoran Beton Rigid Bertulang | (5 x 1,5 x 0,3) | 2.25 | M3 | PB 6.30 C | 8521835 | 19174128.75 | Pemotongan pipa Ø 300 mm (2x) |  |  | 1.884 | M | 106087.5 | 199868.85
[6 empty] | Total | 114807740.114 | Pengelasan flange Ø 300 mm (3x) |  |  | 5.652 | M | 550725 | 3112697.7
[13 empty] | dibulatkan | 6931043.15
II | PEKERJAAN PERBAIKAN PIPA TRANSMISI BOCOR
Material
1 | Repair Clamp | 300 mm | 1 | Bh | Tabel | Stok Gudang | Stok Gudang | Steaking collar ke pipa/ 1bh
2 | Rubber Packing | 5 mm | 2 | M | Tabel | 247639 | 495278 | Pipa putih medium Ø 2" t=3 mm |  |  | 6 | mˈ | @ | 121631 | 729786
3 | Bolt + Nut/Ring | 1 x 14 Inch | 8 | Bh | Tabel | 98065 | 784520 | Kawat baja |  |  | 1 | Glg | @ | 15000 | 15000
| Pelaksanaan | [6 empty] | Pelaksanaan
1 | Galian Pipa Transmisi Bocor Rigid Pavement 3 (MH) | 300 mm | 1 | Tpt | Tabel | 4294779.05 | 4294779.05 | Pemotongan pipa 2" (4x) |  |  | 0.77872 | mˈ | @ | 70725 | 55074.972
2 | Trayhole Galian Pipa Bocor (MH) | 300 mm | 5 | Titik | Tabel | 432675 | 2163375 | Kepala tukang |  |  | 0.05 | org | @ | 236000 | 11800
3 | Bongkar Repair Clamp Lama (MH) | 300 mm | 1 | Bh | Tabel | 201555 | 201555 | pekerja |  |  | 0.2 | org | @ | 115000 | 23000
4 | Pasang Repair Clamp (MH) | 300 mm | 1 | Bh | Tabel | 403110 | 403110 | mandor |  |  | 0.01 | org | @ | 220000 | 2200
5 | Pasang Spoel Piece | 300 mm | 1 | Bh | Ls | 2500000 | 2500000 | [6 empty] | Jumlah | 836860.972
6 | Steaking Pipa | - | 2 | Titik | Hitung | 836860.972 | 1673721.944 | [6 empty] | Biaya steaking | 836860.972
7 | Dewatering (4 Pompa) Siang | - | 12 | Jam | Tabel | 188000 | 2256000
8 | Dewatering (4 Pompa) Malam | - | 10 | Jam | Tabel | 244000 | 2440000
9 | Penerangan 2 Titik Lampu | - | 10 | Jam | Tabel | 38300 | 383000
10 | Mobilitas Material 1 Cabang | - | 1 | Lokasi | Ls | 1000000 | 1000000
11 | Timbun Menggunakan Batu Splyt 5-10 cm | (2 x 1,5 x 1) | 3 | M3 | Tabel | 368000 | 1104000
12 | Timbun Menggunakan Sirtu | (2 x 1,5 x 0,7) | 2.1 | M3 | Tabel | 230000 | 483000
13 | Pengecoran Beton Rigid Bertulang | (2 x 1,5 x 0,3) | 0.9 | M3 | PB 6.30 C | 8521835 | 7669651.5
[6 empty] | Total | 27851990.494
[5 empty] | Grand Total |  | 142659730.608
Terbilang : Seratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah,- |  |  |  |  | Ppn 11 % |  | 15692570.3669
[5 empty] | TOTAL |  | 158352300.9749
[5 empty] | DIBULATKAN |  | 158352300
Medan, Agustus 2022
Disyahkan Oleh, |  | Disetujui Oleh, |  |  |  | Dibuat Oleh,
Nurleli |  | Muhri fepri Iswanto |  |  |  | Abdul Hakim Hasibuan
Kadiv.Perencanaan |  | Kadiv.Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid Sistem Jaringan Zona I
REALISASI BIAYA PEKERJAAN PENGGANTIAN FLANGE GATE VALVE Ø300 MM PENYEKAT
LOKASI : JEMBATAN SEI BEDERAH JL. KAPTEN RAHMAD BUDDIN
No | Uraian Pekerjaan | Ukuran | Volume | Satuan | Analisa | Harga Satuan | Sub Total
|  | Ø |  |  |  | ( Rp ) | ( Rp )
I | PEKERJAAN PENGGANTIAN FLANGE GATE VALVE 300 MM
Material
1 | Flange Gate Valve Vite | 300 mm | 1 | Bh | Tabel | 31500000 | 31500000 | Breakdown tempa Flange Spigot Steel 300 mm
2 | Collar | 300 x 335 mm | 2 | Bh | Tabel | 5583630 | 11167260
3 | Pipa Steel Sch | 300 mm | 3 | M | Tabel | 1697461 | 5092383 | Material |  |  | Vol | Satuan | Harga | Total
4 | Rubber Packing | 5 mm | 2 | M | Tabel | 247639 | 495278 | Pipa Steel Ø 300 mm |  |  | 1.5 | Mtr | 1697461 | 2546191.5
5 | Bolt + Nut/Ring | 3/4 x 4 inch | 32 | Bh | Tabel | 6605 | 211360 | Flange Steel Ø 300 mm PN 10 |  |  | 1 | Bh | 1250000 | 1250000
6 | Flange Spigot (150 cm) | 300 mm | 2 | Bh | Hitung | 5802409.2 | 11604818.4
7 | Valve Cover CI | - | 1 | Bh | Tabel | 302091 | 302091 | Pelaksanaan
[6 empty] | Total | 60071099.4 | Pemotongan Pipa Steel (MH) |  |  | 1.884 | M | 106087.5 | 199868.85
[8 empty] | Pengelasan Pipa (MH) |  |  | 2.826 | M | 550725 | 1556348.85
[8 empty] | Grinda Finishing |  |  | - | Ls | 250000 | 250000
[13 empty] | dibulatkan | 5802409.2
Pelaksanaan
1 | Galian Lobang Potong Posisi Sirtu | 300 mm | 1 | Tpt | Tabel | 3129799.995 | 3129799.995
2 | Potong Pipa Transmisi (MH) | (0.3 x 3,14 x 2) | 1.884 | M | Tabel | 106087.5 | 199868.85
3 | Tryhole Pencari Valve Penyekat Posisi Sirtu | - | 3 | Lokasi | Tabel | 220200 | 660600 | Steaking collar ke pipa/ 1bh
4 | Pasang Pipa Transmisi (HM) | 300 mm | 3 | M | Tabel | 313480.5 | 940441.5 | Pipa putih medium Ø 2" t=3 mm |  |  | 6 | mˈ | @ | 121631 | 729786
5 | Bubut Badan dan Flange Collar | 2 collar (4 Flange) | 2 | Bh | Ls | 2000000 | 4000000 | Kawat baja |  |  | 1 | Glg | @ | 15000 | 15000
6 | Bongkar Stemp Flange Gate Valve Lama (MH) | 300 mm | 1 | Bh | Tabel | 558468.75 | 558468.75
7 | Pasang Flange Gate Valve ( MH ) | 300 mm | 1 | Bh | Tabel | 1116937.5 | 1116937.5 | Pelaksanaan
8 | Pasang Collar (MH) | 300 x 335 mm | 2 | Bh | Tabel | 623751.72 | 1247503.44 | Pemotongan pipa 2" (4x) |  |  | 0.77872 | mˈ | @ | 70725 | 55074.972
9 | Dewatering (2 Pompa) Malam | - | 24 | Jam | Tabel | 122000 | 2928000 | Kepala tukang |  |  | 0.05 | org | @ | 236000 | 11800
10 | Penerangan 2 Titik Lampu (2 malam) | - | 24 | Jam | Tabel | 38300 | 919200 | pekerja |  |  | 0.2 | org | @ | 115000 | 23000
11 | Steking Valve dan Collar | - | 2 | Titik | Hitung | 836860.972 | 1673721.944 | mandor |  |  | 0.01 | org | @ | 220000 | 2200
12 | Sewa Crane (2 malam) | - | 24 | Jam | Tabel | 287000 | 6888000 | [6 empty] | Jumlah | 836860.972
13 | Relokasi Bekas Galian Sirtu | 2 x 3 x 1,7 | 10.2 | M3 | Tabel | 230000 | 2346000 | [6 empty] | Biaya steaking | 836860.972
14 | Pengecoran Bekas Galian | 2 x 3 x 0,4 | 2.4 | M3 | PB 6.9.A | 1259618.13 | 3023083.512
[6 empty] | Total | 29631625.491
[5 empty] | Grand Total |  | 89702724.891
Terbilang : Sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah,- |  |  |  |  | Ppn 11 % |  | 9867299.738
[5 empty] | TOTAL |  | 99570024.629
[5 empty] | DIBULATKAN |  | 99570000
Medan, September 2022
Disyahkan Oleh, |  | Disetujui Oleh, |  |  |  | Dibuat Oleh,
Nurleli |  | Muhri fepri Iswanto |  |  |  | Abdul Hakim Hasibuan
Kadiv.Perencanaan |  | Kadiv.Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid Sistem Jaringan Zona I
REALISASI BIAYA PEKERJAAN PENGGANTIAN FLANGE GATE VALVE Ø300 MM PENYEKAT
LOKASI : JEMBATAN SEI BEDERAH JL. KAPTEN RAHMAD BUDDIN
No | Uraian Pekerjaan | Ukuran | Volume | Satuan | Analisa | Harga Satuan | Sub Total
|  | Ø |  |  |  | ( Rp ) | ( Rp )
I | PEKERJAAN PENGGANTIAN FLANGE GATE VALVE 300 MM
Material
1 | Flange Gate Valve Vite | 300 mm | 1 | Bh | Tabel | 31500000 | 31500000
2 | Collar | 300 x 335 mm | 2 | Bh | Tabel | 5583630 | 11167260
3 | Pipa Steel Sch | 300 mm | 3 | M | Tabel | 1697461 | 5092383
4 | Rubber Packing | 5 mm | 2 | M | Tabel | 247639 | 495278
5 | Bolt + Nut/Ring | 3/4 x 4 inch | 32 | Bh | Tabel | 6605 | 211360
6 | Flange Spigot (150 cm) | 300 mm | 2 | Bh | Hitung | 5802409.2 | 11604818.4
7 | Valve Cover CI | - | 1 | Bh | Tabel | 302091 | 302091
[6 empty] | Total | 60071099.4
Pelaksanaan
1 | Galian Lobang Potong Posisi Sirtu | 300 mm | 1 | Tpt | Tabel | 3129799.995 | 3129799.995
2 | Potong Pipa Transmisi (MH) | (0.3 x 3,14 x 2) | 1.884 | M | Tabel | 106087.5 | 199868.85
3 | Tryhole Pencari Valve Penyekat Posisi Sirtu | - | 3 | Lokasi | Tabel | 220200 | 660600
4 | Pasang Pipa Transmisi (HM) | 300 mm | 3 | M | Tabel | 313480.5 | 940441.5
5 | Bubut Badan dan Flange Collar | 2 collar (4 Flange) | 2 | Bh | Ls | 3000000 | 6000000
6 | Bongkar Stemp Flange Gate Valve Lama (MH) | 300 mm | 1 | Bh | Tabel | 558468.75 | 558468.75
7 | Pasang Flange Gate Valve ( MH ) | 300 mm | 1 | Bh | Tabel | 1116937.5 | 1116937.5
8 | Pasang Collar (MH) | 300 x 335 mm | 2 | Bh | Tabel | 623751.72 | 1247503.44
9 | Dewatering (2 Pompa) Malam | - | 24 | Jam | Tabel | 122000 | 2928000
10 | Penerangan 2 Titik Lampu (2 malam) | - | 24 | Jam | Tabel | 38300 | 919200
11 | Steking Valve dan Collar | - | 2 | Titik | Hitung | 836860.972 | 1673721.944
12 | Sewa Crane (2 malam) | - | 24 | Jam | Tabel | 287000 | 6888000
13 | Relokasi Bekas Galian Sirtu | 2 x 3 x 1,7 | 10.2 | M3 | Tabel | 230000 | 2346000
14 | Pengecoran Bekas Galian | 2 x 3 x 0,4 | 2.4 | M3 | PB 6.9.A | 1259618.13 | 3023083.512
[6 empty] | Total | 31631625.491
[5 empty] | Grand Total |  | 91702724.891
Terbilang : Seratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah,- |  |  |  |  | Ppn 11 % |  | 10087299.738
[5 empty] | TOTAL |  | 101790024.629
[5 empty] | DIBULATKAN |  | 101790000
Medan, September 2022
Disyahkan Oleh, |  | Disetujui Oleh, |  |  |  | Dibuat Oleh,
Nurleli |  | Muhri fepri Iswanto |  |  |  | Abdul Hakim Hasibuan
Kadiv.Perencanaan |  | Kadiv.Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid Sistem Jaringan Zona I
REALISASAI BIAYA BONGKAR PASANG MAGNETICFLOW Ø 600 MM
LOKASI : INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMAU MANIS
No | Uraian Pekerjaan | Ukuran | Volume | Satuan | Analisa | Harga Satuan | Jumlah Harga
|  | Ø |  |  |  | ( Rp ) | ( Rp )
I | Pembelian Material
1 | Bold & nut stainless full drat | 3/4 x 3" | 40 | Bh | Tabel | 48624 | 1944960
2 | Rubber Packing | 5 mm | 2 | M | Tabel | 247639 | 495278
[6 empty] | Jumlah I : | 2440238
II | BIAYA PELAKSANAAN
1 | Pembersihan Lokasi | - | 1 | tpt | ls | 350000 | 350000
2 | Bongkar Magneticflow (MH) | 600 mm | 1 | Bh | Tabel | 864197.92 | 864197.92
3 | Bongkar mekanical coupling (MH) | 600 mm | 1 | Bh | hitung | 864197.92 | 864197.92
4 | Pasang Magneticflow (MH) | 600 mm | 1 | Bh | Tabel | 1728395.83 | 1728395.83
5 | Sewa tripot galang/ katrol | - | 1 | set | Tabel | 86700 | 86700
6 | Penerangan + Genset | - | 10 | Jam | Tabel | 52000 | 520000
7 | Dewatering | - | 10 | Jam | hitung | 61000 | 610000
8 | Mobilisasi material |  | 1 | Lokasi | Ls | 300000 | 300000
9 | Foto dokumentasi | - | - | - | Ls | 50000 | 50000
[6 empty] | Jumlah II | 5373491.67
[6 empty] | Jumlah I + II | 7813729.67
Terbilang : Delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah,- | [5 empty] | PPn 11 % | 859510.2637
[6 empty] | Total | 8673239.9337
[6 empty] | Dibulatkan | 8673200
Medan, Oktober 2022
Disyahkan Oleh, |  | Disetujui Oleh, |  |  |  | Dibuat Oleh,
Nurleli |  | Muhri fepri Iswanto |  |  |  | Abdul Hakim Hasibuan
Kadiv.Perencanaan |  | Kadiv.Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid Sistem Jaringan Zona I
BERITA ACARA REALISASI HASIL PEKERJAAN
REALISASAI BIAYA BONGKAR PASANG BUTTERFLY Ø 600 MM DAN BUTTERFLY Ø 400 | [7 empty] | Nomor : BARHP - 55 / XI / 2022
LOKASI : BOOSTER PUMP LAUBANGKLEWANG
Pada hari ini Senin tanggal enam Bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga ( 06- 02 - 2023 ), Bertempat di
No | Uraian Pekerjaan | Ukuran | Volume | Satuan | Analisa | Harga Satuan | Jumlah Harga | Jl. Sisingamangaraja No. 1 Medan, kami masing - masing :
|  | Ø |  |  |  | ( Rp ) | ( Rp )
I | PEKERJAAN BUTTERFLY ø600 MM | [6 empty] | 1 | Deffran Aritonang, Kabid sistem jaringan Zona I yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No 1 Medan,
| Pembelian Material | [7 empty] | dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
1 | Bold & nut Mild Steel | 3/4 x 4" | 40 | Bh | Tabel | 13100 | 524000 |  | dan
2 | Bold & nut Mild Steel | 5/8 x 4" | 24 | Bh | Tabel | 8100 | 194400 | 2 | Muhammad Taufik, Kabid pengawasan yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No 1 Medan,
3 | Rubber Packing | 5 mm | 2 | M | Tabel | 247639 | 495278 |  | dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua
3 | Karet Collar | 600 mm | 2 | Bh | Tabel | 1580000 | 3160000 |  | Serta
[8 empty] | 3 | Drs. Dahman Sitorus, Direktur CV. Karya Bersama Sejahtera yang berkedudukan di Jl. Karya Bakti No. 73 A Medan
| BIAYA PELAKSANAAN | [7 empty] | dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Ketiga
1 | Pembersihan Lokasi | - | 1 | tpt | ls | 500000 | 500000
2 | Bongkar Butterfly Valve (MH) | 600 mm | 1 | Bh | Tabel | 1803637.5 | 1803637.5 | Telah melaksanakan pemeriksaan bersama pekerjaan Penggantian Butterfly Valve Ø 400 mm dan Ø 600 mm
3 | Pasang Butterfly Valve (MH) | 600 mm | 1 | Bh | Tabel | 3607275 | 3607275 | lokasi Booster Laubangklewang Cabang Medan Kota dan telah melakukan kesepakatan dengan rincian sebagai berikut :
4 | Bongkar Collar (MH) | 600 mm | 1 | Bh | Tabel | 735375 | 735375
5 | Pasang Collar (MH) | 600 mm | 1 | Bh | Tabel | 1470750 | 1470750 | Ketiga belah pihak telah setuju dan sepakat membuat Berita Acara Realisasi Hasil Pekerjaan ( BARHP ) Konstruksi,
6 | Sewa Tadano Crane Hight | - | 6 | Jam | Tabel | 560000 | 3360000 | dimana pekerjaan tersebut telah selesai 100 % dilaksanakan pada tanggal sembilan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua
7 | Penerangan + Genset | - | 6 | Jam | Tabel | 93300 | 559800 | ( 19/11/2022 ) dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :
8 | Dewatering 4 Pompa | - | 6 | Jam | hitung | 244000 | 1464000
[6 empty] | Jumlah I : | 17874515.5
[8 empty] | No | Uraian Pekerjaan | Ukuran | Volume | Satuan
II | PEKERJAAN BUTTERFLY ø400 MM | [8 empty] | Ø
| Pembelian Material | [6 empty] | I | PEKERJAAN BUTTERFLY ø600 MM
1 | Bold & nut Mild Steel | 5/8 x 4" | 24 | Bh | Tabel | 13100 | 314400 |  | Pembelian Material
2 | Bold & nut Mild Steel Panjang | 3/4 x 10" | 20 | Bh | Tabel | 55600 | 1112000 | 1 | Bold & nut Mild Steel | 3/4 x 4" | 40 | Bh
3 | Rubber Packing | 5 mm | 1 | M | Tabel | 247639 | 247639 | 2 | Bold & nut Mild Steel | 5/8 x 4" | 24 | Bh
4 | Karet Collar | 400 mm | 2 | Bh | Tabel | 957000 | 1914000 | 3 | Rubber Packing | 5 mm | 2 | M
[8 empty] | 3 | Karet Collar | 600 mm | 2 | Bh
BIAYA PELAKSANAAN
1 | Pembersihan Lokasi | - | 1 | tpt | ls | 500000 | 500000 |  | BIAYA PELAKSANAAN
2 | Bongkar Butterfly Valve (MH) | 400 mm | 1 | Bh | Tabel | 819562.5 | 819562.5 | 1 | Pembersihan Lokasi | - | 1 | tpt
3 | Pasang Butterfly Valve (MH) | 400 mm | 1 | Bh | Tabel | 1639125 | 1639125 | 2 | Bongkar Butterfly Valve (MH) | 600 mm | 1 | Bh
4 | Bongkar Collar (MH) | 400 mm | 1 | Bh | Tabel | 398737.5 | 398737.5 | 3 | Pasang Butterfly Valve (MH) | 600 mm | 1 | Bh
5 | Pasang Collar (MH) | 400 mm | 1 | Bh | Tabel | 797475 | 797475 | 4 | Bongkar Collar (MH) | 600 mm | 1 | Bh
6 | Sewa Tadano Crane Hight | - | 6 | Jam | Tabel | 560000 | 3360000 | 5 | Pasang Collar (MH) | 600 mm | 1 | Bh
7 | Penerangan + Genset | - | 6 | Jam | Tabel | 93300 | 559800 | 6 | Sewa Tadano Crane Hight | - | 6 | Jam
8 | Dewatering 4 Pompa | - | 6 | Jam | hitung | 244000 | 1464000 | 7 | Penerangan + Genset | - | 6 | Jam
[6 empty] | Jumlah II : | 13126739 | 8 | Dewatering 4 Pompa | - | 6 | Jam
III | PEKERJAAN REHAB BAK DAN TUTUP BAK
1 | Pemasangan Batu Bata Merah | 4'00x2'40x0,20 | 2.56 | m2 | Tabel | 361395 | 925171.2 | II | PEKERJAAN BUTTERFLY ø400 MM
2 | Plester Dinding | 4'00x2'40x0,20 x 2sisi | 5.12 | m2 | Tabel | 99461.4 | 509242.368 |  | Pembelian Material
3 | Pengecetan Dinding Bak | 4'00x2'40x0,8 x 2sisi | 20.48 | m2 | Tabel | 33247 | 680898.56 | 1 | Bold & nut Mild Steel | 5/8 x 4" | 24 | Bh
4 | Besi Untuk Tutup Bak Butterfly Valve | 4,00 x 2,40 | 144 | kg | Tabel | 25500 | 3672000 | 2 | Bold & nut Mild Steel Panjang | 3/4 x 10" | 20 | Bh
5 | Besi Siku | 50 x 50 x 4 mm | 28.8 | kg | Tabel | 26450 | 761760 | 3 | Rubber Packing | 5 mm | 1 | M
6 | Tempah Tutup Bak Butterfly Valve | 4,00 x 2,40 | 1 | Lokasi | ls | 3500000 | 3500000 | 4 | Karet Collar | 400 mm | 2 | Bh
7 | Pengecetan Tutup Bak | 4'00x2'40x2 sisi | 19.2 | m2 | Tabel | 67098.3 | 1288287.36
[6 empty] | Jumlah III : | 11337359.488 |  | BIAYA PELAKSANAAN
IV | PEKERJAAN LAIN-LAIN | [6 empty] | 1 | Pembersihan Lokasi | - | 1 | tpt
1 | Mobilisasi material Dari Gudang Medan Kota | - | 1 | Lokasi | Ls | 2000000 | 2000000 | 2 | Bongkar Butterfly Valve (MH) | 400 mm | 1 | Bh
2 | Foto dokumentasi | - | 2 | Lokasi | Ls | 50000 | 100000 | 3 | Pasang Butterfly Valve (MH) | 400 mm | 1 | Bh
[6 empty] | Jumlah IV : | 2100000 | 4 | Bongkar Collar (MH) | 400 mm | 1 | Bh
[6 empty] | Jumlah I+II+III+IV | 44438613.988 | 5 | Pasang Collar (MH) | 400 mm | 1 | Bh
Terbilang : Empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah,- | [5 empty] | PPn 11 % | 4888247.5387 | 6 | Sewa Tadano Crane Hight | - | 6 | Jam
[6 empty] | Total | 49326861.5267 | 7 | Penerangan + Genset | - | 6 | Jam
[6 empty] | Dibulatkan | 49326900 | 8 | Dewatering 4 Pompa | - | 6 | Jam
[8 empty] | III | PEKERJAAN REHAB BAK DAN TUTUP BAK
[6 empty] | Medan, Maret 2023 |  | 1 | Pemasangan Batu Bata Merah | 4x0,2x2 + 2,4x0,2x2 | 2.56 | m2
Disyahkan Oleh, |  | Disetujui Oleh, |  |  |  | Dibuat Oleh, |  | 2 | Plester Dinding | 4x0,2x2 + 2,4x0,2x2 x2sisi | 5.12 | m2
[8 empty] | 3 | Pengecetan Dinding Bak | 4x0,8x2 + 2,4x0,8x2 x2sisi | 20.48 | m2
[8 empty] | 4 | Besi Untuk Tutup Bak Butterfly Valve | 4,00 x 2,40 | 144 | kg
[8 empty] | 5 | Besi Siku | 50 x 50 x 4 mm | 28.8 | kg
[8 empty] | 6 | Tempah Tutup Bak Butterfly Valve | 4,00 x 2,40 | 1 | Lokasi
Nurleli |  | Ali Ismail Siregar |  |  |  | Deffran Aritonang |  | 7 | Pengecetan Tutup Bak | 4'00x2'40x2 sisi | 19.2 | m2
Kadiv.Perencanaan |  | Kadiv.Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid Sistem Jaringan Zona I
[8 empty] | IV | PEKERJAAN LAIN-LAIN
[8 empty] | 1 | Mobilisasi material Dari Gudang Medan Kota | - | 1 | Lokasi
[8 empty] | 2 | Foto dokumentasi | - | 2 | Lokasi
[9 empty] | Pihak Kedua |  | Pihak Pertama
[9 empty] | Kabid Pengawasan |  | Kabid Sistem Jaringan Zona I
[9 empty] | Muhammad Taufik |  | Deffran Aritonang
Pihak Ketiga
Direktur
Drs. Dahman Sitorus
BERITA ACARA REALISASI HASIL PEKERJAAN
RAB BONGKAR PASANG BUTTERFLY Ø 400 MM BY PASS | [7 empty] | Nomor : BARHP - 57 / XI / 2022
LOKASI : BOOSTER PUMP SEJARAH
Pada hari ini Jum'at tanggal tujuh belas Bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga ( 17- 03 - 2023 ), Bertempat di
No | Uraian Pekerjaan | Ukuran | Volume | Satuan | Analisa | Harga Satuan | Jumlah Harga | Jl. Sisingamangaraja No. 1 Medan, kami masing - masing :
|  | Ø |  |  |  | ( Rp ) | ( Rp )
[8 empty] | 1 | Deffran Aritonang, Kabid sistem jaringan Zona I yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No 1 Medan,
I | PEKERJAAN BUTTERFLY ø400 MM | [7 empty] | dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
| Pembelian Material | [7 empty] | dan
1 | Butterflay Valve (Wafer Type) | 400 mm | 2 | Bh | Tabel | 50103500 | 100207000 | 2 | Muhammad Taufik, Kabid pengawasan yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No 1 Medan,
2 | Bold & nut Mild Steel Panjang | 3/4 x 8" | 32 | Bh | Tabel | 46600 | 1491200 |  | dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua
3 | Rubber Packing | 5 mm | 4 | M | Tabel | 247639 | 990556 |  | Serta
[8 empty] | 3 | Zulkarnain, Direktur CV. Bersama Grup yang berkedudukan di Jl. Setia Luhur Gg. Pelumat No. 121 Medan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Ketiga
BIAYA PELAKSANAAN
1 | Pembersihan Lokasi | - | 1 | tpt | ls | 500000 | 500000 | Telah melaksanakan pemeriksaan bersama pekerjaan Try Hole Pipa dan Perbaikan Pipa Bocor Ø 110 mm
2 | Bongkar Butterfly Valve (MH) | 400 mm | 2 | Bh | Tabel | 819562.5 | 1639125 | lokasi Jl. Sutomo Ujung Siku Jl. Bambu II Cabang Tuasan dan telah melakukan kesepakatan dengan rincian sebagai berikut :
3 | Pasang Butterfly Valve (MH) | 400 mm | 2 | Bh | Tabel | 1639125 | 3278250
4 | Sewa Katrol (2 set) | - | 1 | Hari | Tabel | 173400 | 173400 | Ketiga belah pihak telah setuju dan sepakat membuat Berita Acara Realisasi Hasil Pekerjaan ( BARHP ) Konstruksi,
5 | Penerangan 2 titik lampu (2 Malam) | - | 20 | Jam | Tabel | 38300 | 766000 | dimana pekerjaan tersebut telah selesai 100 % dilaksanakan pada tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga
[6 empty] | Jumlah I : | 109045531 | ( 16/03/2023 ) dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :
II | PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 | Mobilisasi material | - | 1 | Lokasi | Ls | 1500000 | 1500000 | No | Uraian Pekerjaan | Ukuran | Volume | Satuan
[6 empty] | Jumlah II : | 1500000 |  |  | Ø
[6 empty] | Jumlah I+II | 110545531
Terbilang : Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima ribu lima ratus rupiah,- | [5 empty] | PPn 11 % | 12160008.41 | I | PEKERJAAN BUTTERFLY ø500 MM
[6 empty] | Total | 122705539.41 |  | Pembelian Material
[6 empty] | Dibulatkan | 122705500 | 1 | Bold & nut Mild Steel | 5/8 x 4" | 20 | Bh
[8 empty] | 2 | Bold & nut Mild Steel Panjang | 1 x 10" | 16 | Bh
[8 empty] | 3 | Rubber Packing | 5 mm | 1 | M
[8 empty] | 4 | Karet Collar | 500 mm | 2 | Bh
Medan, Juli 2024
Disyahkan Oleh, |  | Disetujui Oleh, |  |  |  | Dibuat Oleh, |  |  | BIAYA PELAKSANAAN
[8 empty] | 1 | Pembersihan Lokasi | - | 1 | tpt
[8 empty] | 2 | Bongkar Butterfly Valve (MH) | 500 mm | 1 | Bh
[8 empty] | 3 | Pasang Butterfly Valve (MH) | 500 mm | 1 | Bh
[8 empty] | 4 | Bongkar Collar (MH) | 500 mm | 1 | Bh
Ali Ismail Siregar |  | Dedi Gusman |  |  |  | Julfan Fadhli Siregar |  | 5 | Pasang Collar (MH) | 500 mm | 1 | Bh
Kadiv.Perencanaan Air Minum |  | Kadiv.Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid Sistem Perpompaan |  | 6 | Sewa Tadano Crane | - | 11 | Jam
[8 empty] | 7 | Penerangan 2 titik lampu | - | 11 | Jam
[8 empty] | 8 | Dewatering 4 Pompa | - | 11 | Jam
[8 empty] | II | PEKERJAAN LAIN-LAIN
[8 empty] | 1 | Mobilisasi material Dari Gudang Medan Amplas | - | 1 | Lokasi
[8 empty] | 2 | Foto dokumentasi | - | 1 | Lokasi
[9 empty] | Pihak Kedua |  | Pihak Pertama
[9 empty] | Kabid Pengawasan |  | Kabid Sistem Perpompaan
[9 empty] | Muhammad Taufik |  | Julfan Fadli Siregar
Pihak Ketiga
Direktur
Zulkarnain