## sheet
REALISASI PEKERJAAN PERBAIKAN KEBOCORAN PIPA OUTLET POMPA
LOKASI : BOOSTER PUMP MENARA DAN CEMARA
No | Uraian Pekerjaan | Ukuran | Volume | Satuan | Analisa | Harga Satuan | Jumlah Harga
|  | Ø |  |  |  | ( Rp ) | ( Rp ) | [6 empty] | 0
I | BOOSTER PUMP MENARA
| Material | [6 empty] | Breakdown tempa spoel piece 200 mm Booster Menara
1 | Spoel Piece | 200 mm | 0.5 | mtr | Hitung | 2608200 | 2608200 | Material
2 | Bolt and Nut | 3/4 x 6' | 16 | Bh | Tabel | 6820 | 109120 | Pipa Steel Ø 200 mm |  | 17.8705 | kg | Hitung | 15252 | 272561.2473
3 | Rubber Packing T= 5 mm | - | 3 | mtr | Tabel | 220000 | 660000 | Flange Steel Ø 200 mm |  | 2 | bh | Tabel | 338800 | 677600
[6 empty] | Total I | 3377320 | Pelaksanaan
| Biaya Pelaksanaan | [6 empty] | Pemotongan pipa Ø 8" (2x) |  | 1.256 | M | Tabel | 68365 | 85866.44
1 | Potong Pipa | 200 mm | 0.628 | m' | Tabel | 68365 | 42933.22 | Pengelasan flange Ø 200 mm (3x) |  | 3.768 | M | Tabel | 417252.5 | 1572207.42
2 | Bongkar Buterfly Valve | 200 mm | 1 | bh | Ls | 350000 | 350000 | [5 empty] | Jumlah | 2608235.1073
3 | Pasang Buterfly Valve | 200 mm | 1 | bh | Tabel | 354924 | 354924 | [5 empty] | dibulatkan | 2608200
4 | Penyetelan Buterfly Valve | 200 mm | 1 | bh | Ls | 350000 | 350000
5 | Pengecatan Spoel Piece | 200 mm | 0.5 | mtr | Ls | 100000 | 100000
[6 empty] | Total II | 1197857.22
II | BOOSTER PUMP CEMARA
| Material | [6 empty] | Breakdown tempa flange spigot 200 mm Booster Cemara
1 | Spoel Piece | 200 mm | 0.5 | mtr | Hitung | 4612800 | 4612800 | Material
2 | Bolt and Nut | 3/4 x 6' | 16 | Bh | Tabel | 6820 | 109120 | Pipa Steel Ø 200 mm ( 20 cm ) |  | 7.1482 | kg | Hitung | 15252 | 109024.4989
3 | Rubber Packing T= 5 mm | - | 3 | mtr | Tabel | 220000 | 660000 | Flange Steel Ø 200 mm |  | 2 | bh | Tabel | 338800 | 677600
[6 empty] | Total III | 5381920 | Bend Steel Ø 200 x 45° mm |  | 1 | bh | Tabel | 1382040 | 1382040
Biaya Pelaksanaan
1 | Potong Pipa | 200 mm | 0.628 | m' | Tabel | 68365 | 42933.22 | Pelaksanaan
2 | Bongkar Buterfly Valve | 200 mm | 1 | bh | Ls | 350000 | 350000 | Pemotongan pipa Ø 8" (2x) |  | 1.256 | M | Tabel | 68365 | 85866.44
3 | Pasang Buterfly Valve | 200 mm | 1 | bh | Tabel | 354924 | 354924 | Pengelasan flange Ø 200 mm (3x) MH |  | 3.768 | M | Tabel | 417252.5 | 1572207.42
4 | Penyetelan Buterfly Valve | 200 mm | 1 | bh | Ls | 350000 | 350000 | Pengelasan Bend Steel Ø 200 x 45° mm |  | 1.884 | M | Tabel | 417252.5 | 786103.71
[6 empty] | Total II | 1097857.22 | [5 empty] | Jumlah | 4612842.0689
[6 empty] | Grand Total | 11054954.44 | [5 empty] | dibulatkan | 4612800
[6 empty] | PPn 10 % | 1105495.444 |  | `````
[6 empty] | Jumlah | 12160449.884
[6 empty] | Dibulatkan | 12160400
Terbilang : dua belas juta seratus enam puluh ribu empat ratus rupiah ,-
| Disyahkan Oleh, |  | Diketahui Oleh, |  |  | Dibuat Oleh,
| Ir. Risdom Rafiadi Siregar |  | Iwan Hamsar. ST. Msi |  |  | Julfan Fadhli Siregar, ST
| Kadiv.Perencanaan |  | Plh. Kadiv.Transmisi Distribusi |  |  | Kabid Operasional Pompa